## Batch_1
LOGICSIM V1.20.7
END USER REPORT
APPLICATION PAGE: ABC (ANALOG LOGIC PAGE)
Tanggaling muna ito:
- Plant model features, pati ang kaakibat na buttons para dito.
- Yung plant button na may ipapakitang simulator. Alisin muna ito completely.
- Toolbars: save/save as/open project/import function completely.
RULES:
- Wire geometry ang magtatakda ng physical connection. Hindi sapat na magkalapit ang tag at wire.
- Ang address/tag ay label ng signal, hindi awtomatikong source ng value. Iuugnay ito sa tamang net. Kapag ambiguous, ilalagay sa review list imbes na manghula.
- Isang runtime value bawat net. Ang lahat ng valid labels at wire displays na tumutukoy sa net na iyon ay dapat magpakita ng parehong value.
- Ang output value ay galing sa block calculation. Hindi dapat makopya mula sa pinakamalapit na tag o ibang wire dahil lang magkapareho ang pangalan.
- Explicit ang cross-sheet links. Hindi dapat magdugtong ng dalawang signal dahil lang pareho ang text, maliban kung iyon ang defined signal-link rule at validated ang koneksyon.
- Live values: Makikita ang numeric value sa analog wires at instrument/address labels. Hindi kailangang buksan ang bawat block para malaman ang signal value.
- Engineer-controlled simulation: Editable ang tunay na input at operator controls; computed ang outputs ng logic. Malinaw ang pagkakaiba ng simulated input, computed value, assumed parameter at forced value.
- Trend at block diagnostics: Para sa PID, makikita ang PV, SV at output response sa paglipas ng panahon. Kapag mali ang output, puwedeng siyasatin ang individual block inputs at parameters.
- Ang positioning/location ng live values ay dapat hindi humaharang sa anumang text, blocks, existing live value at wires/net.
- Ang positioning/location ng live values ay dapat pantay kung sa gilid ilalagay at centered kung sa baba o itaas ilalagay.
Importanteng distinction: ang live values sa offline simulator ay mga value na kinukuwenta ng simulation, hindi awtomatikong real-time readings ng operating plant. Para sa actual DCS values, kailangan ng hiwalay at awtorisadong data connection.
Tandaan:
- Ang mga tag ng instrument ay text lamang pero may kaakibat itong address base sa IO List kasama ang description. Marapat na magkaroon ng maayos na pagkakakilanlan dahil nagdadala din ito ng value na ipapadaloy sa wire/nets
- Ang mga memory address tulad ng (SI/AI/AO) ay mga module tags sa DCS na naglalaman ng analog values, sa IO List at Memory List, makikita ang description nito.
- Merong pagkakapareha na pwedeng makita sa module tags addresses pero ang identifier nito ay depende sa station/stn/controller number, iyun ang 101, 102, 103, 104 at 105.
- Malalaman ang station address dahil kita ito sa diagram/sheet at minsan ay kasama sa text sa loob ng logic diagram.
- Location / position ng live values: Lahat ng live values ay hindi dapat nakaharang sa wires/nets, sa blocks, hanapin ito ng pwesto na hindi makakaapekto sa pag-analyze / pagbasa ng diagram at simulation ng user
- Importante ito, lalo sa mga mathematical logic, controller, integrators, manual control (COS), at iba pang logic blocks.
Base sa rules, ito ang mga dapat na meron live values at saan dapat ito nakikita.
1. Instrument tags
2. Module tags/memory addressess (AI/AO/SI)
3. Tags na may .SV/.MV/.PV
4. Sa output naman, kung valve ito, damper, motor, sapat na yung rules natin sa AO, pero mas okay kung may percentage opening sa mismong equipment. Wag na lagyan ng value ang tag at positioner nya, makikita naman na ang value sa current position ng valve at sa AO address mismo.
5. Regarding sa output, kung may signal papalabas ang final element, like AI, based sa rules, dapat meron din itong value at sync dapat ito since output ito ng final element.
6. Kapag ang wire/nets ay walang associated address/tags, lagyan ito sa tabi ng values.
7. Ang input values na papasok sa logic block ay dapat may values. Except kung may address na naka-indicate, since magiging redundant ito
8. Ang output values na lalabas o computed sa logic block ay dapat may values.Except kung may address na naka-indicate, since magiging redundant ito.
Findings/Wishlist:
1. Ang mga selector logic, tulad ng low/hi selector ay dapat may function tulad ng T-switch na kung ano ang nakaselect ay dapat yun lang ang wire na papailawin nya.
2. Sa forced wires/net, ipakita ang forced value (text) katabi ng wires/net para alam kung forced 1 or 0. Same sa analog. Magkaiba dapat ang kulay ng text sa simulated value at live value..
3. Magkaroon sana ng feature na mag open ng isa pang window ng another sheet para sabay nakikita pag nagsa-simulate. Limit to 2 sheets na sabay bukas at bawal ang same page na open sa dalawang window.
4. Yung mga range na nasa text, dapat strict tayo dito. Kung ang manual input natin sa isang input parameter ay may range, dapat strict ito sa iniinput na values sa kanya sa simulated value, halimbawa sa input mo, 0-150 ksc, dapat hanggang dyan lang pwede mo iinput, pag -5 t/h to 40 t/h, ayan lang dapat pwede mo mainput.
5. Since nabanggit ko ang manual input, sa mga COS, dapat tama ang tinitignan na range nito based sa logic diagram. Importante ito kung ano ang kinokontrol na to dahil hindi pwede magkaroon ng overshoot. Mag-refer sa diagram kung ano ang range dapat ng mga to.
6. Idouble check/inspect ang hi at low selector. Kung tama ang paggamit sa kanya. Meron akong mga napansin na dapat imbes na ramp muna, ang pinipili ay ung instant change ng value.
7. May blocks na mga di tama ang symbol, minsan blank pa ito at box lang, halimbawa (division symbol at dev or yung triangle na symbol)
8. May iilang signals na dadaan sa ramp block at yung isa ay diretso o bypass patungo sa next logic block, nagkakapareho minsan na ang bypass line ay same sa output ni ramp, vice versa.
9. Inspect ang mga Linear FX na naka-embed sa app, lalo na kung ang input nito ay percent ang tinatanggap. Dapat scaled ang range ng PV/MV/SV na input sa FX in percentage input nito. This also include ung output na dapat aware din if in percentage ang nilalabas.
10. Sa mga linear, if ang input at output ay in percent format, either i-scale ang PV/MV/SV sa 0-100%. Ensure din na naka-divide tlga into 100 ang output, halimbawa 80%, dapat 0.8 ang output. Idouble-check ito kung ano tlga ginagamit sa bawat linear. Mahalaga ito sa computation. (Ex. Block sa LN29 from SI0049).
11. Inspect ang contant value ni 32% of minimum air flow sa ABC-002
12. May ilang blocks na mathematical operation pero ibang operation ang ginagawa.
13. May ilang analog signals din na naka-grey pa.
14. May mga ilang NOT gate na di gumagana.
15. Kapag mga final element o output kahit na may continuation pa sa ibang sheets, dapat gradual ang change hindi instant.
16. Yung mga select circuit. Kapag zero ang input, doon lang mag trigger si SIG.AB. Kaya kapag zero, di na siya i-average at automatic mag change sa primary o secondary select kung sino ang healthy sa dalawa.Di ayos ang ilaw ng path ng input papunta sa circuit, nakakarating ang signal pero grey pa rin.
17. Yung mga range ha, dapat strict. Sundin kung ano ang nasa text sa diagram, yun lang dapat ang mainput, manual input man o thru slider. Sa kahit saan ito ha. Kahit na output pa ito ng ibang logic block. Ensure that the indicated range applies.
18. Di nagwowork ang mga text na FROM DITL XX-XX or ABC-XXX, di nacclick ang text para dalhin ka doon sa logic sheet na iyon.
19. May mga di nagwowork na RATE block, di sinusunod ang setting na naka-indicate sa text sa diagram. Kaya dapat aware din sa units ng pressure, flow, level, temperature, power, current, position, percent, voltage, etc.
20. May mga T-switch na di pa rin nagwowork. Lalo kapag dikit ang COS sa T switch block. Hindi sure kung COS ang hindi gumagana o ung switch.
UI/UX Improvements (Future Plans)
1. Global Search Bar - Based on IO List/Memory List. Nasesearch ang tag/address/description. Makikita kung san logic ginamit o hindi ginamit. Makikita din ibang details nito based sa IO List/Memory List file.
2. Paglabas ng search results at pag pinakita ang selected search, merong function na makakapili anong sheet ka ppunta, at pag nagclick ang user ng sheet, ituturo saan exactly nakalocate sa sheet ang address na iyon.
3. Return: Values at Wire values display toggles. See rules, follow strictly. Applicable only to ABC sheets. Ito ung sinasabi ko na computed ng mga blocks. Input at output. If the wires are nested or becomes nets, each branch should show wire values.
5. Proper Grouping of Toolbars na di kakain masyado ng space para matakpan ang diagram/sheet.
6. Gawing mas explicit ang mode label, halimbawa VIEW / TRACE — NO SIMULATION versus SIMULATION. Dapat malinaw din sa legend kung ang grey ay mode display, inactive signal, o unresolved signal.
7. Resizable at dockable panels, malinaw na close controls, at Pin panel para manatili sa puwesto. Sa mobile, mas importante ang kontrol sa taas ng bottom panel.
8. Second-sheet pane, maximum na dalawang magkaibang sheets. Piliin ang source sheet at continuation sheet nang hindi nawawala ang kasalukuyang view.
Priority next version:
1. Simulation Audit mode: Isang view para sa Pass, Fail, at Needs Review; expected value versus actual value; sheet, tag, block, evidence at retest status. Dapat hiwalay ito sa structural Health check. Should have a report function in which if the user finds a fail, it will add automatically to the report. This report should also be seen by the user since it can add multiple reports. This report can be save and export to i can send it to you for proper handling.
2. Unresolved block/net warnings: Ipakita agad sa drawing at Audit panel kapag may unrecognized block, missing pin, ambiguous address mapping, o unlinked connector. Huwag hayaang magmukhang confirmed ang resulta.